ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 28/05/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μονάδων των Γραφείων & Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ.: 6871 /28-05-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων δυναμικότητας από 9000-24000 ΒTU τα οποία διαθέτει η Υπηρεσία μας και βρίσκονται: - 17 τεμ. στα Γραφεία της οδού Ελ. Βενιζέλου 13-17 - 7 τεμ. στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Καρά Τεπές - 1 τεμ. στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Ύδρευσης Ύδατα στο ‘Ιππειος. |  |  |
| Η συντήρηση των παραπάνω κλιματιστικών θα περιλαμβάνει: - Καθαρισμός των στοιχείων της εξωτερικής αλλά και της εσωτερικής μονάδας με αντιμικροβιακό υγρό - Καθαρισμός των αποχετεύσεων των συμοικνωμάτων - Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού - Καθαρισμός της πτερωτής και του κυλήματος ανεμιστήρων - Καθαρισμός των εδράνων των ανεμιστήρων - Καθαρισμός φίλτρων αέρα και περσίδων - Αμπερομέτρηση ρεύματος λειτουργίας της μονάδας - Συμπλήρωμα με ψυκτικό υγρό (φρέον) εάν κριθεί απαραίτητο |  |  |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………