

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 18/06/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις Υδρευτικές Γεωτρήσεις “Κουλτζανά, Απδούλια, Στρογγυλού” της Δ.Ε. Πολιχνίτου.**Αρ. πρωτ.:** 7932 /18-06-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **2** | **Ηλεκτρικός πίνακας πολυεστερικός - πλαστικός διαστάσεων 60x0,80 cm που θα περιέχει:*** **Γενικό διακόπτη ισχύος αυτόματο 4x40C**
* **Θερμομαγνητικό διακόπτη 6-10Α**
* **Ρελέ ισχύος 5,5 KW**
* **Επιτηρητής στάθμης**
* **Επιτηρητής τάσης**
* **Χρονικό καθυστέρησης 1-15 min**
* **Χρονοδιακόπτη με εφεδρεία 24ωρου**
* **Επιπλέον κλέμες για αναμονή φλοτέρ (2 τμχ)**
* **Ενδεικτικό τάσης led Φ22 κόκκινο (3 τμχ)**
* **Ενδεικτικό στάθμης led Φ22 κίτρινο**
* **Ενδεικτικό λειτουργίας led Φ22 πράσινο**
* **Ενδεικτικό βλάβης led Φ22 κόκκινο**
* **Διακόπτη 1-0-2 (αυτόματο χειροκίνητο)**
* **Ασφάλεια 10 Α**
* **Ασφάλεια 16 Α**
* **Πολυόργανο τάσης έντασης**
* **Στυπιοθλίπτες (3 τμχ)**
 |  |  |
| **2** | **1** | **Μεταγωγικός διακόπτης φάσεων με ουδέτερο** |  |  |
| **3** | **1** | **Βολτόμετρο 0-400V 72x72 mm** |  |  |
| **4** | **1** | **Αμπερόμετρο 1:1 0-40 A 72x72 mm** |  |  |
| **5** | **300** | **Καλώδιο 4x4 ΝΥΥ (μέτρα)** |  |  |
| **6** | **90** | **Καλώδιο 2x1,5 ΝΥΥ (μέτρα)** |  |  |
| **7** | **3** | **Μούφα πολυουρεθανικής ρητίνης 4x4** |  |  |
| **8** | **3** | **Πακέτο δεματικά 490x4,5 mm** |  |  |
| **9** | **6** | **Ηλεκτρόδιο στάθμης βαρέου τύπου** |  |  |
| **10** | **3** | **Ηλεκτροκινητήρας υποβρύχιος 5,5HP 4KW 4” 5.000N τριφασικός**  |  |  |
| **11** | **6** | **Συρματόσχοινο ανοξείδωτο Φ6 mm (μέτρα)** |  |  |
| **12** | **6** | **Σφιγκτήρας ανοξείδωτος 6mm** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ 17%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………