ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 24/06/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και τοποθέτηση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος στην υδρευτική γεώτρηση “Αποθήκη Μάνδρας” της Δ.Ε. Πέτρας. Αρ. πρωτ.: 8108 /24-06-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Υποβρύχια αντλία για μανομετρικό 120m παροχή 5-6m3/h Κινητήρας 4HP Διακόπτης ηλεκτρικού πίνακα 0-1-2 Ρελέ και θερμικό Σωλήνα 80m Φ50 PE 16 ATM Γεώτρηση: (βάθος γεώτρησης 80m, παροχή Φ50PE) |  |  |
| 2 | 1 | Παροχή υπηρεσιών για την παραπάνω εργασία |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………