

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 24/06/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**  Προμήθεια και τοποθέτηση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος στην υδρευτική γεώτρηση “Αποθήκη Μάνδρας” της Δ.Ε. Πέτρας.**Αρ. πρωτ.:** 8108 /24-06-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Υποβρύχια αντλία για μανομετρικό 120m παροχή 5-6m3/h****Κινητήρας 4HP****Διακόπτης ηλεκτρικού πίνακα 0-1-2****Ρελέ και θερμικό** **Σωλήνα 80m Φ50 PE 16 ATM****Γεώτρηση: (βάθος γεώτρησης 80m, παροχή Φ50PE)** |  |  |
| **2** | **1** | **Παροχή υπηρεσιών για την παραπάνω εργασία**  |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ 17%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………