

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 16/07/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Επείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος στη Δεξαμενή “Μυρσινιώνα” της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου της Δ.Ε. Πλωμαρίου.  **Αρ. πρωτ.:**  9293 /16-07-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 25HP 6” που να καταθλίβει 32m3/h στα 150m μανομετρικό.**  **Προμήθεια ομαλού εκκινητή (soft starter)**  **Aπαραίτητες επεμβάσεις στον ηλεκτρικό πίνακα για τη λειτουργία με ομαλό εκκινητή**  **Αντικατάσταση κλαπέ Φ80 25 ΑΤΜ**  **Αντικατάσταση βάνας Φ80 25 ΑΤΜ**  **Το αντλητικό συγκρότημα θα λειτουργεί με προσαρμογή ειδικού μανδύα για καλύτερη ψύξη κατά την λειτουργία του.** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ 17%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………