ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 19/07/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης της ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ.: 9385 /19-07-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 1mm (ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ) |  |  |
| 2 | 1 | ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 1,5mm (ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ) |  |  |
| 3 | 1 | ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 2,5mm (ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ) |  |  |
| 4 | 1 | ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 4mm (ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ) |  |  |
| 5 | 1 | ΟΥΠΑΤ 10x35 (ΣΥΣΚ. 50 ΤΕΜ) |  |  |
| 6 | 100 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5x2,5 (100m) |  |  |
| 7 | 6 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ +ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ 2,5≈4Α |  |  |
| 8 | 6 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ +ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ 4≈6,3Α |  |  |
| 9 | 4 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ +ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ 6≈10Α |  |  |
| 10 | 6 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W 3000K IP65 |  |  |
| 11 | 4 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ COMMITATEUR ΣΤΕΓΑΝΟΣ |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………