

 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:22/09/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση λειτουργίας της 2ης γεώτρησης Κέδρου Αλυφαντών.**Αρ. πρωτ.:** 12409/22-09-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Υποβρύχιος κινητήρας 50HP 6’’** |  |  |
| **2** | **82m** | **Καλώδιο 4x16 ΝΥΥ (μέτρα)** |  |  |
| **3** | **41m** | **Καλώδιο 2x1,5 ΝΥΥ (μέτρα)** |  |  |
| **4** | **4** | **Ηλεκτρόδια γεώτρησης (τμχ)** |  |  |
| **5** | **2** | **Υλικά για κατασκευή μούφας σύνδεσης καλωδίων γεώτρησης 50HP (τμχ)** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ 17%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………