

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:15/10/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα για την Υδρευτική Γεώτρηση “Γυμνάσιο” της Τ.Κ. Παπάδου της Δ.Ε. Γέρας.**Αρ. πρωτ.: 13523** /15-10-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Ηλεκτρικός πίνακας πολυεστερικός - πλαστικός διαστάσεων 50x40cm*** **Γενικός διακόπτης ισχύος αυτόματος 3x40Α**
* **Ηλεκτρονικό ασσυμετρίας επιτηρητής φάσεων**
* **Θερμομαγνητικό 10Α-16Α**
* **Διακόπτης στην πρόσοψη 1-0-2**
* **Ηλεκτρονικό στάθμης**
* **Ρελέ 5,5KW**
* **Χρονοδιακόπτης 24 ωρών με εφεδρεία**
* **Χρονικό καθυστέρησης 0-15min**
* **Ενδεικτικές λυχνίες τάσης (3)**
* **Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (1)**
* **Ενδεικτική λυχνία στάθμης**
* **Ενδεικτική λυχνία πτώσης θερμικού**
* **ωρομετρητής**

**Ο πίνακας θα διαθέτει οπές με ανάλογης διατομής στυπιοθλήπτες στο κάτω μέρος.**  |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ 17%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………