ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                             Ημερομηνία:15/10/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα για την Υδρευτική Γεώτρηση “Κελιγιάννη” της Τ.Κ. Μεσαγρού της Δ.Ε. Γέρας. Αρ. πρωτ.: 13522 /15-10-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ηλεκτρικός πίνακας πολυεστερικός - πλαστικός διαστάσεων 50x40cm για κινητήρα 15HP αστέρα τρίγωνο. - Γενικός διακόπτης ισχύος αυτόματος 3x40 Α - Θερμομαγνητικό 9Α-13Α - Διακόπτης στην πρόσοψη 1-0-2 - Ηλεκτρονικό στάθμης - Ρελέ 3 τεμ. - Επιτηρητής φάσεων ασσυμετρίας - Χρονικό καθυστέρησης 0-15min - Χρονικό αστέρα τρίγωνο - Χρονοδιακόπτης 24ωρων με εφεδρεία - Αμπερόμετρα 3 τεμ. - Βολτόμετρο - Μεταγωγικός διακόπτης - Ενδεικτικές λυχνίες τάσης 3 τεμ. - Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας - Ενδεικτική λυχνία πτώσης θερμικού - Ωρωμετρητής Ο πίνακας θα διαθέτει οπές με ανάλογης διατομής στυπιοθλήπτες στο κάτω μέρος. |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………