

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:15/10/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα για την Υδρευτική Γεώτρηση “Κελιγιάννη” της Τ.Κ. Μεσαγρού της Δ.Ε. Γέρας.  **Αρ. πρωτ.: 13522** /15-10-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Ηλεκτρικός πίνακας πολυεστερικός - πλαστικός διαστάσεων 50x40cm για κινητήρα 15HP αστέρα τρίγωνο.**   * **Γενικός διακόπτης ισχύος αυτόματος 3x40Α** * **Θερμομαγνητικό 9Α-13Α** * **Διακόπτης στην πρόσοψη 1-0-2** * **Ηλεκτρονικό στάθμης** * **Ρελέ 3 τεμ.** * **Επιτηρητής φάσεων ασσυμετρίας** * **Χρονικό καθυστέρησης 0-15min** * **Χρονικό αστέρα τρίγωνο** * **Χρονοδιακόπτης 24ωρων με εφεδρεία** * **Αμπερόμετρα 3 τεμ.** * **Βολτόμετρο** * **Μεταγωγικός διακόπτης** * **Ενδεικτικές λυχνίες τάσης 3 τεμ.** * **Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας** * **Ενδεικτική λυχνία πτώσης θερμικού** * **Ωρωμετρητής**   **Ο πίνακας θα διαθέτει οπές με ανάλογης διατομής στυπιοθλήπτες στο κάτω μέρος.** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ 17%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………