ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                           Ημερομηνία:01/12/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας ακαθάρτων του Αντλιοστασίου Λυμάτων της Τ.Κ. Παμφίλων της ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ.: 15720/01-12-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ |  |  |
| 2 | 1 | PENTASTEL ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ |  |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΑΡΚΑ: ABS ΤΥΠΟΣ: AFΡ 1049.A-M 90/4 Nr : 03359301 SN: 0066665 26/2007 ΣΤΡΟΦΕΣ: 1450 RPM ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.: 400-695 VOLT ΙΣΧΥΣ: (P1)/(P2):11.4KW / 9KW AMP: 20.1Amp ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Η)max: 27,6m (H)min: 6.60m (Qmax: 226m3/h Φimp:264mm |  |  |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………