ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:15-12-2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Επείγουσαπρομήθεια και εγκατάσταση αντλητικού στην υδρευτική γεώτρηση “Χρούσου” της Δ.Κ. Μεσοτόπου της Δ.Ε. Ερεσού – Αντίσσης .**Αρ. πρωτ.: 16481/15-12-2021** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Αντικατάσταση υλικών :*** **Υποβρύχιος κινητήρας 7,5HP 4”**
* **Υποβρύχια αντλία πόσιμου νερού στα 110m παροχή 12m3/h**
* **Καλώδιο 4χ4 μέτρα 90**
* **Ένωση ανθυγρή**

**( Στοιχεία γεώτρησης: σωλήνας Φ75 PE, βάθος 80-85m, συρματόσχοινο οκ)** Συμ:(Τα κατεστραμμένα υλικά θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις της ΜΕΛ Μυτιλήνης) |  |  |
| **2** | **1** | **Παροχή υπηρεσιών για την ανέλκυση του παλαιού αντλητικού, ενώσεις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές, καθέλκυση νέου και θέση σε λειτουργία της γεώτρησης.** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………