

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 11/02/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**  Προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα για την υδρευτική γεώτρηση Τ.Κ. Συκαμιάς.**Αρ. πρωτ.:**  1366 /11-02-2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Ηλεκτρικός πίνακας πολυεστερικός, διαστάσεων: 50x40cm****Για κινητήρα: 10 ΗΡ****Γενικός διακόπτης ισχύος αυτόματος 3x40 A****Θερμομαγνητικό 16Α – 20Α** **Διακόπτης στην πρόσοψη 1-0-2****Ηλεκτρονικό στάθμης****Ρελέ 1 τμχ****Επιτηρητής φάσεων ασυμμετρίας** **Χρονικό καθυστέρησης 0-15 min****Χρονοδιακόπτης 24 ωρων με εφεδρεία****Αμπερόμετρα 3 τμχ – Βολτόμετρο****Μεταγωγικός διακόπτης** **Ενδεικτικές λυχνίες τάσης 3 τμχ****Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας****Ενδεικτική λυχνία πτώσης θερμικού****Ωρομετρητής****Ο πίνακας θα διαθέτει οπές ανάλογης διατομής & Στυπιοθλήπτες στο κάτω μέρος.** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ 17%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………