

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Αντικατάσταση κινητήρα 150hp στο Νο2 συγρότημα του αντλιοστασίου στα Ύδατα.  **Αρ. πρωτ.:** 12117/23-10-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | * **Αντικατάσταση κινητήρα 150hp.** * **Αποξήλωση παλαιού μηχανολογική από την βάση του και από το κόπλερ.** * **Απομάκρυνση στην πλατφόρμου του αντλιοστασίου.** * **Μετακίνηση του νέου κινητήρα στην βάση και σύνδεση-προσαρμογή-κόπλερ** * **Δοκιμή λειτουργίας με παρουσία ΔΕΥΑΛ** |  |  |
| **2** | **1** | * **Δοκιμή και έλεγχος λειτουργίας soft starter (ομαλού εκκινητή) ABB του ίδιου συγκροτήματος, παρουσία ΔΕΥΑΛ.** * **Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας του soft starter** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………