

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:09/03/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ**: Προμήθεια υλικών για αντικατάσταση δικτύου υδροδότησης Προβοσκίδας και ξενοδοχείου Πεταλίδι στη Δ.Ε. Λ. Θερμής.**Αρ. πρωτ.:** 2707/09-03-2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΒΑΝΑ 1΄΄ (τύπου kim)** |  |  |
| **2** | **1** | **ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ140 Χ 1΄΄ ΠΛΑΣΤ ΒΙΔΑ 16**  |  |  |
| **3** | **2** | **ΜΑΣΤΟΣ 1΄΄ ΓΑΛΒ** |  |  |
| **4** | **1** | **ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1΄΄ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΡΝ25 ΜΕ ΕΥΡΟΣ 1-8** |  |  |
| **5** | **3** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ32 ΟΡΕΙΧ** |  |  |
| **6** | **4** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ50 ΟΡΕΙΧ** |  |  |
| **7** | **450m** | **ΣΩΛΗΝ Φ32 ΡΕ 16ΑΤ (ΜΕΤΡΑ)** |  |  |
| **8** | **600m** | **ΣΩΛΗΝ Φ50 ΡΕ 16ΑΤ 3ης ΓΕΝ (ΜΕΤΡΑ)** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ 17%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………