

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:24-03-2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**  **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ**  **Αρ. πρωτ.: 3578 /24-03-2022** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 30HP**  **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**  **ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 80cmx60cm**  **ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΓΩΝΟ ΡΕΛΕ ΓΙΑ 30HP “SHNEITER”**  **ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 25-35 Α – ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΛΟΤΕΡ**  **ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΣΤΑΘΜΗΣ**  **ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ**  **(3) ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ (1) ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ**  **(1) ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 1-0-2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**  **ΕΝΔΡΕΙΞΕΙΣ (3) ΦΑΣΕΩΝ – ΠΤΩΣΗ ΝΕΡΟΥ- ΠΤΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.**  **ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 63AG**  **(3) ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 6Α**  **(1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α ΦΩΤΙΣΜΟΥ**  **(1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16Α ΓΙΑ ΠΡΙΖΕΣ**  **ΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΛΩΡΙΟΤΗΡΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**  **ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ κτλ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**  **Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ 17%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………