

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 07/04/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**  Προμήθεια φορητών αντλιών για ανάγκες κάλυψης εκτάκτων αναγκών και εργασιών συντήρησης των Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑ Λέσβου.  **Αρ. πρωτ.:**  4130 /07-04-2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **4** | **ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ 1Φ, Ρ ≥ 1,2KW, Hmax ≥ 14m, Qmax ≥ 30m3/h** |  |  |
| **2** | **2** | **ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ 3Φ, Ρ ≥ 2,2KW, Hmax ≥ 20m, Qmax ≥ 50m3/h** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ 17%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………