

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 28/04/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**  Επείγουσα προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για αποκατάσταση λειτουργίας Γεώτρησης ‘’ΜΑΝΤΟΝΑ’’ της Δ.Ε. Πέτρας.  **Αρ. πρωτ.:**  5025/28-04-2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 8m3/h στα 143m.**  **ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 5,5 HP**  **ΚΑΛΩΔΙΟ 4Χ2,5 ΝΥΥ 90m**  **ΚΑΛΩΔΙΟ 4Χ1,5 ΝΥΥ 90m**  **ΔΕΜΑΤΙΚΑ (2 ΠΑΚΕΤΑ)**  **ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 25bar**  **ΜΟΥΦΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ 17%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………