

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 19/09/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**  Προμήθεια φυγοκεντρικής αντλίας για τις ανάγκες του Αντλιοστασίου Α2 που τροφοδοτεί τη Δεξαμενή Δ6 της Δ.Ε. Μυτιλήνης.**Αρ. πρωτ.:**  11510 /19-09-2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ****ΤΥΠΟΣ: 65.250 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ Νο 31363****ΕΤΟΣ: 1997, ΣΤΡΟΦΕΣ: 2900 RPM****ΠΑΡΟΧΗ: 88m3/h, ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ: 60m** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ 17%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………