ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                           Ημερομηνία: 09/02/2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για ανάγκες ενδιάμεσης Δεξαμενής Κάτω Τρίτους. Αρ. πρωτ.: 1467 /09-02-2023

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3ΗΡ 4’’ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΣΤΑ 30m ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 10m3/h. ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΨΥΞΕΩΣ |  |  |
| 2 | 1 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ. |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………