ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ:Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος και παρελκομένων γεώτρησης Τοπικής Κοινότητας Φίλιας Αρ. πρωτ.: 12922/14-11-2018

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1τεμ | Αντλητικό συγκρότημα 6¨ (σύμφωνα με Τεχνικές Προδιαγραφές)* |  |  |
| 2 | 140m | Καλώδιο NYY 4x10mm2 |  |  |
| 3 | 70m | Καλώδιο NYY 2x1,5mm2 |  |  |
| 4 | 60m | Σωλήνα PVC 3¨ 26bar (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων - άκρων σύνδεσης τους) |  |  |
| 5 | 70m | Συρματόσχοινο INOX Φ10mm και σφιγκτήρες inox 6τεμ. |  |  |
| (βλεπε συννημένο αρχείο τεχνικών προδιαγραφών) |  |  |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………