

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 22/02/2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**  Προμήθεια ομαλών εκκινητών για Αντλιοστάσιο Ύδρευσης Φλου Τ.Κ. Άντισσας.  **Αρ. πρωτ.:**  2176 /22-02-2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **2** | **ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 2 ΦΑΣΕΩΝ 72Α / 37 KW. ABB. ΤΥΠΟΣ: PSE. SKU: PSE 72-600-70. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 400V. ΕΝΣΩΜ. ΠΡΟΣΤ. ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ 17%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………