ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                           Ημερομηνία: 13/12/2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια αντλίας μετάγγισης νερού για το νέο Βυτιοφόρο (ανάριθμο) της ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ.: 15674 /13-12-2023

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ≥ 800 l/min ΣΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 40m ≥ 1200 l/min ΣΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 25m ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΗ ΜΕ: ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4ΧΡΟΝΟΣ ΜΟΝΟΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ. ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ΜΑΝΙΚΕΣ 2’’ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ >50m ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ. ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ. |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………