

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 13/12/2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**  Προμήθεια αντλίας μετάγγισης νερού για το νέο Βυτιοφόρο (ανάριθμο) της ΔΕΥΑ Λέσβου.**Αρ. πρωτ.: 15674** /13-12-2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:****≥ 800 l/min ΣΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 40m****≥ 1200 l/min ΣΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 25m****ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΗ ΜΕ:****ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4ΧΡΟΝΟΣ ΜΟΝΟΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ.****ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:****ΜΑΝΙΚΕΣ 2’’ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ >50m ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ. ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ.** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ 17%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………