

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:18-04-2024

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στην Γεώτρηση “ΟΛΕΘΡΟΣ” της Τ.Κ. Νέων Κυδωνιών της Δ.Ε. Λ. Θερμής **Αρ. πρωτ.: 3962/**18-04-2024 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Υλικά:****Υποβρύχιος κινητήρας 10HP 4΄΄υδρολίπαντος** **Υποβρύχια αντλία με ανοξείδωτες πτερωτές** **Σημείο καμπύλης – στα 170m μανομετρικο 6,5m3/h** **στα 160m μανομετρικο 8,0m3/h** |  |  |
| **2** | **1** | **Εργασία:****Παροχή Υπηρεσιών για την ανέλκυση του αντλητικού, τοποθέτηση του καινούργιου με υδραυλικές και ηλεκτρολογικές ενώσεις, καθέλκυση και θέση σε λειτουργία της γεώτρησης.**  |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ 17%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………