

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:18-04-2024

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στην Γεώτρηση “ΟΛΕΘΡΟΣ” της Τ.Κ. Νέων Κυδωνιών της Δ.Ε. Λ. Θερμής  **Αρ. πρωτ.: 3962/**18-04-2024 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Υλικά:**  **Υποβρύχιος κινητήρας 10HP 4΄΄υδρολίπαντος**  **Υποβρύχια αντλία με ανοξείδωτες πτερωτές**  **Σημείο καμπύλης – στα 170m μανομετρικο 6,5m3/h**  **στα 160m μανομετρικο 8,0m3/h** |  |  |
| **2** | **1** | **Εργασία:**  **Παροχή Υπηρεσιών για την ανέλκυση του αντλητικού, τοποθέτηση του καινούργιου με υδραυλικές και ηλεκτρολογικές ενώσεις, καθέλκυση και θέση σε λειτουργία της γεώτρησης.** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ 17%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………