ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                           Ημερομηνία:28-05-2024

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στην Γεώτρηση “ΟΛΕΘΡΟΣ” της Τ.Κ. Νέων Κυδωνιών της Δ.Ε. Λ. Θερμής Αρ. πρωτ.: 5699/28-05-2024

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Υλικά: Υποβρύχιος κινητήρας 10HP 4΄΄υδρολίπαντος Υποβρύχια αντλία με ανοξείδωτες πτερωτές Σημείο καμπύλης – στα 170m μανομετρικο 6,5m3/h στα 160m μανομετρικο 8,0m3/h |  |  |
| 2 | 1 | Εργασία: Παροχή Υπηρεσιών για την ανέλκυση του αντλητικού, τοποθέτηση του καινούργιου με υδραυλικές και ηλεκτρολογικές ενώσεις, καθέλκυση και θέση σε λειτουργία της γεώτρησης. |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………