

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ::** Άμεση αποκατάσταση στέψης δεξαμενών καθίζησης ΝοΙ & ΝοΙΙ ΕΕΛ Μυτιλήνης.  **Αρ. πρωτ.:** 991-1-2-2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** |  | **Επισκευή-αποκατάσταση σκυροδεμάτων στη στέψη όπου περιστρέφονται οι γέφυρες όσο και στα πλάγια εμφανή τοιχώματα.**   * **Πλάτος στέψης 30cm** * **Ύψος εμφανούς εξωτερικού πλαϊνού τοιχώματος στέψης 70cm** |  |  |
| **2** |  | **Η αποκατάσταση περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες με τα υλικά:**   * **Καθαίρεση όλων των σαθρών τμημάτων του σκυροδέματος.** * **Καθαρισμός με μηχανικά μέσα του οπλισμού που θα προκύψει μετά τον καθαρισμό των σαθρών τμημάτων σκυροδέματος.** * **Επάλειψη του οπλισμού με αντιδιαβρωτικό προστατευτικό κονίαμα.** * **Αποκατάσταση με ινοπλισμένο χονδρόκοκκο κονίαμα.** * **Τοποθέτηση υψηλών αντοχών ινοπλισμένου λεπτόκοκκου κονιάματος.** * **Αστάρωμα επιφάνειας με υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι.** * **Υλικό προστασίας από την βροχόπτωση και την υπεριώδη ακτινοβολία.** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………