

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας WILO στο αντλιοστάσιο λυμάτων ΄΄Μόλια΄΄ της Δ.Ε Μήθυμνας.  **Αρ. πρωτ.:** 1134/6-2-2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** |  | **ΕΝΑ ΣΕΤ ΚΙΤ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ** |  |  |
| **2** |  | **ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (10m+10m) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΕ Υ/Δ** |  |  |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ:**  **PUMP-TYP: WILO-EMU FA10.78Z**  **MOTOR-TYP:Τ20.1-4/22G**  **S/N:650079029**  **U:400VOLT I: 30.5AMP**  **P:15KW**  **N:1425 1/ΜΙΝ Q:72.2m3/h H: 35.7m**  **MFY:2008 IMP Φ: 350mm** | | | | |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………