

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας FLYGT για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνης. **Αρ. πρωτ.:** 2119/4-3-2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Κιτ στεγανοποίησης** |  |  |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ:****ΜΑΡΚΑ: FLYGT****ΤΥΠΟΣ: 3057.181-1520501 264****ΙΣΧΥΣ: 1.7KW****ΣΤΡΟΦΕΣ: 2700 RPM****ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 400Υ/230Δ VOLT-3.8Amp/6.5Amp** |
| **1** | **1** | **Φτερωτή**  |  |  |
| **2** | **1** | **Κάλυμμα αναρρόφησης (suction cover)**  |  |  |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ:****ΜΑΡΚΑ: FLYGT****ΤΥΠΟΣ: 3045. 181-1270003 230****ΙΣΧΥΣ: 1.2KW****ΣΤΡΟΦΕΣ: 2785 RPM****ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 400Υ-230Δ VOLT 2.8Amp/4.8Amp** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………