

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια υποβρύχιας αντλίας στο αντλιοστάσιο λυμάτων ΄΄Βοθράκι΄΄ της Δ.Κ.Σκάλας Συκαμνιάς και στο αντλιοστάσιο Λιμεναρχείου της Δ.Ε Μήθυμνας  **Αρ. πρωτ.:** 2180/6-3-2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **2** | **Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία ομβρίων και λυμάτων 0.75KW τριφασική 2.900 RPM ελεύθερο πέρασμα 12mm σύνδεση 1 1/2΄΄ παροχή 20m3/h στα 20m μανομετρικό ενσωματομένο φλοτέρ λειτουργίας** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………