

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια καλωδίου με παρελκόμενα για την αποκατάσταση ηλεκτροδότησης στην γεώτρηση ΄΄Γήπεδο΄΄ της Δ.Κ Αγ.Μαρίνας της Δ.Ε.Μυτιλήνης **Αρ. πρωτ.:** 2867/28-3-2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **170m** | **Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10mm2 μονοκόμματο με στροφείο** |  |  |
| **2** | **25m** | **Σπιράλ Φ32 βαρέου τύπου kouvidis conflex** |  |  |
| **3** | **3** | **Τσέρκι βαρέου τύπου** |  |  |
| **4** | **1κουτί** | **Ζουμπαδόκαρφα Φ6 18mm** |  |  |
| **5** | **1** | **Ζουμπάς για ζουμπαδόκαρφα** |  |  |
| **6** | **1κουτί** | **Νοβοπανόβιδες 3,5Χ40mm** |  |  |
| **7** | **1κουτί** | **Νοβοπανόβιδες 5Χ40mm** |  |  |
| **8** | **1κουτί** | **Βύσματα ούπα 6mm** |  |  |
| **9** | **1κουτί** | **Βύσματα ούπα 8mm** |  |  |
| **10** | **2** | **Ταινία αυτοβουλκανιζόμενη Νο23** |  |  |
| **11** | **5** | **Ταινία μονωτική 19Χ20mm** |  |  |
| **12** | **1συσκ.** | **Δεματικά 540Χ7,8mm μαύρα** |  |  |
| **13** | **10** | **Ακροδέκτης (κος) οπής Μ8 αγωγού 10mm2** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………