ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ:Προμήθεια καλωδίου με παρελκόμενα για την αποκατάσταση ηλεκτροδότησης στην γεώτρηση ΄΄Γήπεδο΄΄ της Δ.Κ Αγ.Μαρίνας της Δ.Ε.Μυτιλήνης Αρ. πρωτ.: 2867/28-3-2019

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170m | Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10mm2 μονοκόμματο με στροφείο |  |  |
| 2 | 25m | Σπιράλ Φ32 βαρέου τύπου kouvidis conflex |  |  |
| 3 | 3 | Τσέρκι βαρέου τύπου |  |  |
| 4 | 1κουτί | Ζουμπαδόκαρφα Φ6 18mm |  |  |
| 5 | 1 | Ζουμπάς για ζουμπαδόκαρφα |  |  |
| 6 | 1κουτί | Νοβοπανόβιδες 3,5Χ40mm |  |  |
| 7 | 1κουτί | Νοβοπανόβιδες 5Χ40mm |  |  |
| 8 | 1κουτί | Βύσματα ούπα 6mm |  |  |
| 9 | 1κουτί | Βύσματα ούπα 8mm |  |  |
| 10 | 2 | Ταινία αυτοβουλκανιζόμενη Νο23 |  |  |
| 11 | 5 | Ταινία μονωτική 19Χ20mm |  |  |
| 12 | 1συσκ. | Δεματικά 540Χ7,8mm μαύρα |  |  |
| 13 | 10 | Ακροδέκτης (κος) οπής Μ8 αγωγού 10mm2 |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………