

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υλικών για εγκατάσταση μειωτή πίεσης στον Ξηρόκαμπο της Δ.Ε. Πολιχνίτου **Αρ. πρωτ.:** 3666/18-4-2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΒΑΝΑ Φ65 ΦΛΑΝΤΖ.ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦ.16ΑΤΜ** |  |  |
| **2** | **2** | **ΒΑΝΑ Φ80Χ65 ΦΛΑΝΤΖ.ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ.16ΑΤΜ** |  |  |
| **3** | **60** | **ΒΙΔΑ 5/8Χ70 ΕΞΑΓ.ΣΙΔ.ΓΑΛΒ,+ΠΕΡΙΚ.** |  |  |
| **4** | **2** | **ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ63/90Ο 16ΑΤΜ** |  |  |
| **5** | **2** | **ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ100 SDR11 16BAR DN 63mm** |  |  |
| **6** | **2** | **ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ. Φ63** |  |  |
| **7** | **2** | **ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 16ΑΤΜ** |  |  |
| **8** | **1** | **ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ DN80 PN 16** |  |  |
| **9** | **5** | **ΣΩΛΗΝ.Φ63 ΡΕ 16ΑΤΜ 3ης ΓΕΝΙΑΣ** |  |  |
| **10** | **2** | **ΤΑΥ Φ80 ΦΛΑΝΤΖ.ΧΥΤ.ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ** |  |  |
| **11** | **1** | **ΦΙΛΤΡΟ ΄΄Υ΄΄ Φ80 ΦΛΑΝ.16ΑΤΜ** |  |  |
| **12** | **2** | **ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ63** |  |  |
| **13** | **2** | **ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ. DN 100 (107.2-133.2 ή 104-1)** |  |  |
| **14** | **7** | **ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ100** |  |  |
| **15** | **3** | **ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ65** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………