

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 28/08/2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ. 9649

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:** promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

 **ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση «Γυμνάσιο» της Δ.Ε. Μανδαμάδου.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Αντλητικό συγκρότημα (αντλία – κινητήρας)** **Σε μανομετρικό 100m****Παροχή 10-12m3/h** **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο υφιστάμενος καμένος κινητήρας είναι 7,5ΗΡ****(Βλέπε συνημμένο αρχείο τεχνικών προδιαγραφών)** | **1** |
| **2** | **Καλώδιο κινητήρα 4x4 προδιαγραφών γεώτρησης** | **110m** |
| **3** | **Καλώδιο ηλεκτροδίων 2x1,5 προδιαγραφών γεώτρησης** | **110m** |

**ΠΛΗΡ:ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.2251025263**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Τετάρτη 29/8/2018και ώρα 12:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Τετάρτη 29/8/2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Ετοιμοπαράδοτο

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

 κ.α.α.

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΛ