

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 29/08/2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ. 9665

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:** [promithion@deyamyt.gr](mailto:promithion@deyamyt.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ WILO ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΛΑΡΤΩΝ ΜΟΛΙΑ Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΑΣ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ O-RINGS)** | **1** |
| **2** | **ΠΤΕΡΩΤΗ** | **1** |
| **3** | **ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ** | **2** |
| **4** | **ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (10m+10m+10m) (ΔΥΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Υ/Δ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ)** | **1** |
|  | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ:**  **ΜΑΡΚΑ: WILO**  **P-Typ: FA10.8Z**  **M-Typ: T20.1-4/22G**  **Art-Nr: 650053132 MFY: 2008**  **ΣΤΡΟΦΕΣ: 1325 RPM**  **ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.: 400 VOLT**  **ΙΣΧΥΣ: 15 KW**  **AMP: 30.5Amp**  **ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**  **(Q): 72.2m3 (H) : 35.7m Φimp: 350mm** |  |

**ΠΛΗΡ: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛ.ΕΠΙ.:2251044522**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Δευτέρα 3-9-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Δευτέρα 3-9-2018και ώρα 14:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251040121) ή 2) email promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)   
 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ