

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 7/ 8/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ. 8854

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια αξονικού ανεμιστήρα για τις ανάγκες των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνης.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Αξονικός ανεμιστήρας ικανός να δημιουργεί κίνηση του αέρα από μεγάλες αποστάσεις για χρήση σε υπόγειες δεξαμενές και φρεάτια.**  **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**  **Παροχή αέρα: 9.600m3/h**  **Κατανάλωση: 750W**  **Εξωτερική διάμετρος: 400mm**  **Μέγιστη πίεση Αέρας: 500Pa**  **Μαζί με εύκαμπτο αγωγό 7m διατομής Φ407mm** | **1** |

**ΠΛΗΡ:ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.2251046755**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Δευτέρα 13-8-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Τρίτη 14-8-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ