

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 9/ 8/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ. 8987

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

 **ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής δικτύου της Τ.Κ.Βατούσας της Δ.Ε Ερεσού-Αντίσσης.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Βάνα 2΄΄ (τύπου cim)** | **3** |
| **2** | **Γωνία αρς/θηλ 2΄΄ γαλβ.** | **2** |
| **3** | **Ηλεκτρογωνία Φ63/90Ο 16ΑΤΜ** | **2** |
| **4** | **Ηλεκτρομούφα Φ63 16ΑΤΜ** | **6** |
| **5** | **Ηλεκτροταυ Φ63 16ΑΤΜ** | **1** |
| **6** | **Μαστός 2 1/2΄΄ γαλβ.** | **4** |
| **7** | **Μαστός 2΄΄ γαλβ.** | **7** |
| **8** | **Μούφα 2 1/2΄΄ γαλβ.** | **1** |
| **9** | **Ρακόρ 2΄΄ κων.γαλβ.** | **1** |
| **10** | **Ρακόρ Φ63 Χ 2΄΄ αρς.ορειχ.** | **1** |
| **11** | **Συστολή 2 1/2΄΄ Χ 2΄΄ αμερ.γαλβ.** | **1** |
| **12** | **Συστολή 3΄΄ Χ 2΄΄ αμερ.γαλβ.** | **1** |
| **13** | **Τάπα τυφλή DN80** | **2** |
| **14** | **Ταυ 2 1/2΄΄ γαλβ.** | **1** |
| **15** | **Ταυ 2΄΄ γαλβ.** | **1** |
| **16** | **Φλάντζα DN80 X 3΄΄ σπείρωμα** | **1** |

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Τρίτη 14-8-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Τρίτη 14-8-2018και ώρα 14:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Ετοιμοπαράδοτα

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ