

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 16/ 8/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ. 9190

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

 **ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε Μήθυμνας.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **ΜΟΥΦΑ 1 1/4'' ΓΑΛΒ.** | **20** |
| **2** | **ΤΑΥ 1/2'' ΓΑΛΒ.** | **100** |
| **3** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 80Χ80 c250** | **2** |
| **4** | **ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 50 Χ 50 Β 125** | **2** |
| **5** | **ΣΩΛΗΝ Φ50 ΡΕ 16ατμ 3ης γεν.** | **100** |
| **6** | **ΝΤΙΖΑ Μ20 ΙΝΟΧ** | **5** |
| **7** | **ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒ.Μ10** | **5** |
| **8** | **ΝΤΙΖΑ 5/8'' Χ 1 cm ΓΑΛΒ.(ΤΕΜΑΧΙΟ)** | **5** |
| **9** | **ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒ. Μ8** | **5** |
| **10** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.60-70Χ250mm** | **48** |
| **11** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.70-80Χ250mm** | **20** |
| **12** | **ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ.DN80(85-107)η84-105)** | **8** |
| **13** | **ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ.DN100(107,2-133)η104-1)** | **4** |
| **14** | **ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 1'' ΠΛΑΣΤ.ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡ.** | **10** |
| **15** | **ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 1/2'' ΟΡΕΙΧ.** | **5** |
| **16** | **ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 6/10/16 ΙΝΟΧ** | **8** |
| **17** | **ΦΛΟΤΕΡ 3/4'' ΒΤ ΠΛΗΡΕΣ** | **10** |
| **18** | **ΜΑΝΣΟΝ Φ110 PVC** | **20** |
| **19** | **ΜΑΝΣΟΝ Φ63 PVC** | **20** |
| **20** | **ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ160 16ΑΤΜ** | **10** |
| **21** | **ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩ Φ160** | **30** |
| **22** | **ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ ΣΩΛ.PVC Φ60** | **30** |
| **23** | **ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ63 (ΖΙΜΠΩ)** | **30** |
| **24** | **ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ75-80 ΖΙΜΠΩ** | **30** |
| **25** | **ΣΥΣΤΟΛΗ Φ125/100 ΧΥΤΟ** | **2** |
| **26** | **ΣΥΣΤΟΛΗ Φ125/80 ΧΥΤΟ** | **2** |

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Παρασκευή 24-8-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Δευτέρα 27-8-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ