ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                   Μυτιλήνη 6/ 9/ 2018

Αρμόδιος: Πολυχρόνης Γιάννης					Αρ. πρωτ.10025

Τηλ. &Fax: 2251041966

Email:promithion@deyamyt.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας FLYGT για τις ανάγκες της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνης.

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Σετ στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλήπτες και o-rings) | 1 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ: ΜΑΡΚΑ: FLYGT ΤΥΠΟΣ: 4410.011 15 Nr: 9840097 441 ΣΤΡΟΦΕΣ: 1370RPM ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 220(Δ)/380(Υ) VOLT ΙΣΧΥΣ: 2.3KW AMP: 7.9/5.6 Amp |  |  |

ΠΛΗΡ: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛ.ΕΠΙ.:2251044522

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 7-9-2018 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών	: Δευτέρα 10-9-2018 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης				: Πέντε (5) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

Όροι Πληρωμής				: Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης	 : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):  1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ