

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 1/ 10/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.11017

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Κατασκευή ιστού για κεραίες αυτοματισμού στην Δ.Κ.Παρακοίλων της Δ.Ε Καλλονής.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Κατασκευή ιστού 6m που να αποτελείται 3m από 1΄΄ γαλβανιζέ ή μαύρη βαμμένη και από 3m 2’’ γαλβανιζέ ή μαύρη βαμμένη.**  **Οι σωλήνες (3+3)=6m θα ενώνουν με σπείρωμα σε συστολή για να σπάει την μεταφορά του.**  **Σπείρωμα 1΄΄ στην κορυφή για να μπεί κεραία. Στο ένα μέτρο από την κορυφή συρματόσχοινο 25m 6mm, 4τεμαχια χαλκάδες κολητοί για το συρματόσχοινο αντιρήδες, 16 τεμάχια σφυχτηράκια και 4 τεμάχια ούπα + στριφώνια 12mm.**  **Βάση τετράγωνη λαμαρίνα 40 Χ 40 των 10mm με 4 τρύπες για ούπα.**  **(ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ)** | **2** |

**ΠΛΗΡ:ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.6936806764**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Δευτέρα 8-10-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Τρίτη 9-10-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές ή Γραφεία ΔΕΥΑΛ

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ