ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                   Μυτιλήνη 1/ 10/ 2018

Αρμόδιος: Πολυχρόνης Γιάννης					Αρ. πρωτ.11017

Τηλ. &Fax: 2251041966

Email:promithion@deyamyt.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Κατασκευή ιστού για κεραίες αυτοματισμού στην Δ.Κ.Παρακοίλων της Δ.Ε Καλλονής.

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Κατασκευή ιστού 6m που να αποτελείται 3m από 1΄΄ γαλβανιζέ ή μαύρη βαμμένη και από 3m 2’’ γαλβανιζέ ή μαύρη βαμμένη. Οι σωλήνες (3+3)=6m θα ενώνουν με σπείρωμα σε συστολή για να σπάει την μεταφορά του. Σπείρωμα 1΄΄ στην κορυφή για να μπεί κεραία. Στο ένα μέτρο από την κορυφή συρματόσχοινο 25m 6mm, 4τεμαχια χαλκάδες κολητοί για το συρματόσχοινο αντιρήδες, 16 τεμάχια σφυχτηράκια και 4 τεμάχια ούπα + στριφώνια 12mm. Βάση τετράγωνη λαμαρίνα 40 Χ 40 των 10mm με 4 τρύπες για ούπα. (ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ) | 2 |

ΠΛΗΡ:ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.6936806764

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 8-10-2018 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών	: Τρίτη 9-10-2018 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης				: Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

Όροι Πληρωμής				: Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης	 : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές ή Γραφεία ΔΕΥΑΛ

Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):  1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ