ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                   Μυτιλήνη 12/ 9/ 2018

Αρμόδιος: Πολυχρόνης Γιάννης					Αρ. πρωτ.10259

Τηλ. &Fax: 2251041966

Email:promithion@deyamyt.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε Λουτρόπολης Θερμής.

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΜΑΣΤΟΣ 1/2'' ΓΑΛΒ. | 500 |
| 2 | ΜΑΣΤΟΣ 1 1/2'' ΓΑΛΒ. | 30 |
| 3 | ΡΑΚΟΡ 1/2΄΄ ΚΩΝ.ΓΑΛΒ. | 5 |
| 4 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/4'' Χ 1'' ΑΓΓΛ.ΓΑΛΒ. | 5 |
| 5 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1'' Χ 3/4'' ΑΜΕΡ. ΓΑΛΒ. | 5 |
| 6 | ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2 Χ 1'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ | 5 |
| 7 | ΣΥΣΤΟΛΗ 2 1/2'' Χ 2'' ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ. | 5 |
| 8 | ΤΑΠΑ 1/2'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ. | 100 |
| 9 | ΤΑΠΑ 1 1/2'' ΑΡΣ.ΓΑΛΒ | 10 |
| 10 | ΦΡΕΑΤΙΟ (ΚΑΠΑΚΙ) 40 Χ 40 C250 (ΜΑΝΤΕΜ) | 20 |
| 11 | ΣΩΛΗΝ Φ18χ2,5 HYDROMAK 16ατμ | 700 |
| 12 | ΣΩΛΗΝ Φ25 ΡΕ 16ατμ | 100 |
| 13 | ΣΩΛΗΝ Φ40 ΡΕ 16ατμ | 200 |
| 14 | ΣΩΛΗΝ Φ50 ΡΕ 16ατμ 3ης γεν. | 300 |
| 15 | ΣΩΛΗΝ Φ63 ΡΕ 16 ατμ 3ης γεν. | 300 |
| 16 | ΖΙΜΠΩ Φ63 | 20 |
| 17 | ΖΙΜΠΩ Φ90 | 20 |
| 18 | ΜΑΣΤΟΣ 1/2 ΟΡΕΙΧ. | 20 |
| 19 | ΡΑΚΟΡ Φ28 Χ 3 Χ 1'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | 40 |
| 20 | ΡΑΚΟΡ Φ50 Χ 1 1/2'' ΑΡΣ.ΟΡΕΙΧ. | 20 |
| 21 | ΡΑΚΟΡ Φ50 Χ 1 1/2'' ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. | 10 |
| 22 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ40 ΟΡΕΙΧ | 20 |
| 23 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 1/2'' ΚΙΜ | 10 |
| 24 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 1'' ΚΙΜ | 10 |
| 25 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 2'' ΚΙΜ | 5 |
| 26 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.1/2'' | 50 |
| 27 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.32-37Χ76mm | 50 |
| 28 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ.42-45Χ150mm | 40 |
| 29 | ΚΛΑΠΕ 3" ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΡΕΙΧ. | 3 |
| (βλέπε συννημένο αρχείο τεχνικών προδιαγραφών) |  |  |

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη  19-9-2018 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών	: Πέμπτη 20-9-2018 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης				: Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

Όροι Πληρωμής				: Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης	 : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):  1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ