ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                   Μυτιλήνη 14/ 9/ 2018

Αρμόδιος: Πολυχρόνης Γιάννης					Αρ. πρωτ.10355

Τηλ. &Fax: 2251041966

Email:promithion@deyamyt.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιίας WILO στο αντλιοστάσιο λυμάτων της Δ.Ε.Πλωμαρίου.

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Σετ στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλήπτες και o-rings) | 1 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΟΙΚΟΣ: WILO P-Typ:FA10.65E M-Typ:T20.1-4/22G Art-Nr: 650262942 MFY:2016w04 ΣΤΡΟΦΕΣ: 1325RPM ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 400VOLT ΙΣΧΥΣ: 15KW AMP:30.5Amp ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: (Q):100.1m3/h (H): 30.1m Φimp:318mm |  |  |

ΠΛΗΡ: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛ.ΕΠΙ.:2251044522

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 18-9-2018 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών	: Τετάρτη 19-9-2018 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης				: Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

Όροι Πληρωμής				: Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης	 : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):  1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ