

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 17/ 9/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

 **ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Κατασκευή, τοποθέτηση και βαφή καπακιών στο αντλιοστάσιο λυμάτων της Δ.Ε.Πλωμαρίου.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Καπάκι διαστάσεων 2,40 Χ 0,90 γωνία γύρω-γύρω αρσ-θηλ 3mm κριθαράκι** | **1** |
| **2** | **Καπάκι 0,90 Χ 0,90 γωνία γύρω-γύρω αρσ-θηλ 3mm κριθαράκι** | **1** |
| **3** | **Κολωνάκια γύρω-γύρω από λάμα 10 Χ 10 Χ 10mm πάχος σε φλάντζα-στήριξη με ούπα** | **6** |
| **4** | **Αλυσίδα με μάτι 3cm γαλβανιζέ**  | **15m** |
| **5** | **Στήριξη ηλεκτρικού πίλλαρ καλωδίων επι του φρεατίου** |  |

**ΠΛΗΡ:ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.** **6936806764**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Παρασκευή 21-9-2018και ώρα 12:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Παρασκευή 21-9-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ