ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                   Μυτιλήνη 17/ 9/ 2018

Αρμόδιος: Πολυχρόνης Γιάννης					Αρ. πρωτ.

Τηλ. &Fax: 2251041966

Email:promithion@deyamyt.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Κατασκευή, τοποθέτηση και βαφή  καπακιών στο αντλιοστάσιο λυμάτων της Δ.Ε.Πλωμαρίου.

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Καπάκι διαστάσεων 2,40 Χ 0,90 γωνία γύρω-γύρω αρσ-θηλ 3mm κριθαράκι | 1 |
| 2 | Καπάκι 0,90 Χ 0,90 γωνία γύρω-γύρω αρσ-θηλ 3mm κριθαράκι | 1 |
| 3 | Κολωνάκια γύρω-γύρω από λάμα 10 Χ 10 Χ 10mm πάχος σε φλάντζα-στήριξη με ούπα | 6 |
| 4 | Αλυσίδα με μάτι 3cm γαλβανιζέ | 15m |
| 5 | Στήριξη ηλεκτρικού πίλλαρ καλωδίων επι του φρεατίου |  |

ΠΛΗΡ:ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ. 6936806764

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 21-9-2018 και ώρα 12:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών	: Παρασκευή 21-9-2018 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης				: Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

Όροι Πληρωμής				: Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης	 : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):  1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ