

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 25/ 9/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.10796

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

 **ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Κατασκευή σιδερένιας πόρτας με κάσα στην δεξαμενή ΄΄Προφήτης Ηλίας΄΄ της Δ.Κ.Πλαγιά της Δ.Ε.Πλωμαρίου.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Διαστάσεις ανοίγματος 0,81 Χ 2.03m****Η πόρτα με την κάσα θα κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί επί τόπου, βαμμένη με αντισκωριακή προστασία και τελικό χρώμα λαδομπογιάς γκρι.****Θα διαθέτει κλειδαριά με πόμολο και μύλο για κλειδί ασφαλείας.** **Επάνω και κάτω η πόρτα θα διαθέτει περσίδες για εξαερισμό του θαλάμου δικλείδων.****Ο αρμός θα κλείσει επιμελώς ή με αφρό ή με σοφάς.** | **1** |

**ΠΛΗΡ:ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.6936806764**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Τρίτη 2-10-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Τετάρτη 3-10-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ