

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 1/ 10/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ.11018

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

 **ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Μηχανουργικές εργασίες στις Δ.Κ.Ακράσι και Δρώτα της Δ.Ε.Πλωμαρίου.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Επισκευή διαρροών του θαλάμου δικλείδων στην καινούργια δεξαμενή ΄΄Φραμένο΄΄** | **1** |
| **2** | **Κατασκευή και τοποθέτηση σιδερένιας πόρτας με κάσα.Το άνοιγμα του τοίχου είναι 1,75(Υ) Χ 0,78(Π).Να έχει κλειδαριά ασφαλείας και να είναι βαμμένη με αντισκωριακή στρ’ωση και λαδομπογιά χρώματος γκρί.** | **1** |
| **3** | **Κατασκευή και τοποθέτηση σιδερένιου κουτιού από λαμαρίνα κριθαράκι 3mm.Βαμμένο με αντισκωριακή στρώση και λαδομπογιά χρώματος γκρί. Μήκος 1,20 Χ 1,00 (Υ) Χ 0,50(Π).****Το κουτί από τη μια πλευρά θα βιδωθεί σε κολώνα τσιμεντένια της παροχής της Δ.Ε.Η. Από πάνω ια είναι καπάκι στα 0,50 Χ 0,80 με μεντεσέδες και λουκέτο****(ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ)** | **1** |

**ΠΛΗΡ:ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.** **6936806764**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Δευτέρα 8-10-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Τρίτη 9-10-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές ή Γραφεία ΔΕΥΑΛ

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ