

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** Μυτιλήνη 3/ 10/ 2018

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης Αρ. πρωτ. 11124

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και τοποθέτηση κλαπέ στο αντλιοστάσιο ύδρευσης της Δ.Κ.Χιδήρων της Δ.Ε Ερεσού-Αντίσσης.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | **Κλαπέ ύδρευσης DN 80 8 οπών PN 25 με τις ανάλογες φλάντζες, φλαντζολάστιχα και βίδες**  **Η τοποθέτηση θα γίνει αφού αποξηλοθούν τα υφιστάμενα DN 80 PN 16 τα οποία δεν λειτουργούν.** | **2** |

**ΠΛΗΡ:ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.** **6936806764**

**Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:** Παρασκευή 5-10-2018και ώρα 14:00

**Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :** Δευτέρα 8-10-2018και ώρα 12:30

**Χρόνος Παράδοσης :** Πέντε (5) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

**Όροι Πληρωμής :** Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

**Τόπος Παράδοσης :** Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές

**Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):** 1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ