ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                   Μυτιλήνη 23/ 10/ 2018

Αρμόδιος: Πολυχρόνης Γιάννης					Αρ. πρωτ.12117

Τηλ. &Fax: 2251041966

Email:promithion@deyamyt.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση  κινητήρα 150hp στο Νο2 συγρότημα του αντλιοστασίου στα Ύδατα.

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Αντικατάσταση κινητήρα 150hp. - Αποξήλωση παλαιού μηχανολογική από την βάση του και από το κόπλερ. - Απομάκρυνση στην πλατφόρμου του αντλιοστασίου. - Μετακίνηση του νέου κινητήρα στην βάση και σύνδεση-προσαρμογή-κόπλερ - Δοκιμή λειτουργίας με παρουσία ΔΕΥΑΛ | 1 |
| 2 | - Δοκιμή και έλεγχος λειτουργίας soft starter (ομαλού εκκινητή) ABB του ίδιου συγκροτήματος, παρουσία ΔΕΥΑΛ. - Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας του soft starter | 1 |

ΠΛΗΡ:ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ. 6936806764

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 26-10-2018 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών	: Δευτέρα 29-10-2018 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης				: Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

Όροι Πληρωμής				: Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης	 : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές ή Γραφεία ΔΕΥΑΛ

Τρόπος υποβολής προσφοράς (έντυπο 1 και 2):  1) Fax(2251041966) ή 2) email (promithion@deyamyt.gr) ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ (Ελ.Βενιζέλου 13 – 17, 1ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ